Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ и подготовлены к изданию Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

2 ВНЕСЕНЫ Отделом технического нормирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от «__» ________      2018 г. №______.на основе делегированных постановлением Правительства КР от 15.09.2015 г. №530 полномочий. (дата введения в действие) от______________ №_____

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: Министерством юстиции КР в Государственном реестре нормативных правовых актов ХХ хххххх 2018 г. № ххх

5 ВЗАМЕН СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-01-99

Настоящие строительные нормы и правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	136

2 Нормативные ссылки	136

3 Термины и определения	136

4 Общие положения	136

5 Организация работы по обеспечению охраны труда	143

6 Организация производственных территорий, участков работ и

рабочих мест	148

6.1 Общие требования	148

6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию

производственных территорий, участков работ и рабочих мест	149

6.3 Требования безопасности при складировании материалов и

конструкций	152

6.4 Обеспечение электробезопасности	154

6.5 Обеспечение пожаробезопасности	156

6.6 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных

производственных факторов	157

7 Эксплуатация строительных машин, транспортных средств,

производственного оборудования, средств механизации,

приспособлений, оснастки, ручных машин и инструмента	161

7.1 Общие требования	161

7.2 Требования безопасности при эксплуатации мобильных машин и

транспортных средств	163

7.3 Требования безопасности при эксплуатации стационарных машин	166

7.4 Требования безопасности при эксплуатации средств механизации,

средств и подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента	170

8 Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы	177

8.1 Общие требования	177

8.2 Требования безопасности к процессам производства погрузочно-

разгрузочных работ	179

8.3 Требования безопасности к перемещению грузов на предприятиях.183

8.4 Требования безопасности при применении машин непрерывного

действия	184

8.5 Требования безопасности при работе автотранспорта	186

9 Требования безопасности при выполнении электросварочных и газопла-

менных работ	190

9.1 Общие требования	190

9.2 Требования безопасности к технологическим процессам и

местам производства сварочных и газопламенных работ	191

9.3 Требования безопасности при ручной сварке	192

9.4 Требования безопасности при хранении и применении газовых

баллонов	193

10 Требования безопасности при разборке зданий и сооружений при их

реконструкции или сносе	194

10.1 Организация работ	194

10.2 Порядок производства работ	196

11 Земляные работы	197

11.1 Организация работ	197

11.2 Организация рабочих мест	199

11.3 Порядок производства работ	 201

11.4 Специальные методы производства работ	202

12 Устройство искусственных оснований и буровые работы	203

12.1 Организация работ	203

12.2 Порядок производства работ	205

13 Бетонные работы	208

13.1 Организация работ	208

13.2 Организация рабочих мест	209

13.3 Порядок производства работ	211

14 Монтажные работы	214

14.1 Организация работ	214

14.2 Организация рабочих мест	216

14.3 Порядок производства работ	217

15 Каменные работы	219

15.1 Организация работ	219

15.2 Организация рабочих мест	220

15.3 Порядок производства работ	221

16 Отделочные работы	222

16.1 Организация работ	222

16.2 Организация рабочих мест	224

16.3 Порядок производства работ	225

17 Заготовка и сборка деревянных конструкций	226

18 Изоляционные работы	228

18.1 Организация работ	228

18.2 Организация рабочих мест	229

18.3 Порядок производства работ	230

19 Кровельные работы	231

19.1 Организация работ	231

19.2 Организация рабочих мест	232

19.3 Порядок производства работ	233

20 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	234

20.1 Организация работ	234

20.2 Организация рабочих мест	235

20.3 Порядок производства работ	236

21 Испытание оборудования и трубопроводов	237

21.1 Организация работ	237

21.2 Порядок производства работ	239

22 Электромонтажные и наладочные работы	241

22.1 Организация работ	241

22.2 Организация рабочих мест	242

22.3 Порядок производства работ	244

22.4 Работа в действующих электроустановках	247

23 Работы по проходке горных выработок	248

23.1 Организация работ	248

23.2 Организация рабочих мест	250

23.3 Порядок производства работ	251

23.4 Специальные методы производства работ	252

Приложение А  Перечень нормативных правовых актов, на

которые имеются ссылки в настоящих нормах и

правилах	254

Приложение Б  Термины и их определения	259

Приложение В Акт-допуск. Для производства строительно-

монтажных работ на территории (организации)	263

Приложение Г Границы опасных зон по действию опасных факторов….264

Приложение Д НАРЯД-ДОПУСК на производство работ в местах

действия  опасных или вредных факторов	265

Приложение Е Примерный перечень мест (условий) производства и видов

работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-

допуск	 267

Приложение Ж Состав и содержание основных проектных решений по

безопасности труда в организационно-технологической доку-

ментации в строительстве	268

Приложение И  Форма акта о соответствии выполненных внеплощадных

и внутриплощадочных подготовительных работ

требованиям безопасности труда и готовности объекта

к началу строительства	271

Приложение К Форма журнала регистрации вводного инструктажа по             охране труда и техники безопасности на рабочем месте....272

Введение

Настоящие строительные нормы Кыргызской Республики                            СН КР 12-01:2018 устанавливают единые нормативные требования по управлению охраной труда в организациях, организационно-технологической подготовке безопасности производства, обеспечению безопасности при производстве межотраслевых видов работ, являющихся общими для строительства, строительной индустрии и промышленности строительных материалов и разработана с целью создания совершенствования строительных норм по безопасности труда и приведения их в соответствие с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Данные СН распространяются на производство общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, сносе, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооружений, производство строительных материалов, а также на изготовление строительных конструкций и изделий, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организаций, выполняющих эти работы.

СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве» подготовлены Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики при участии ОАО «Консалтинговой компании «Экспертиза и технический надзор» в соответствии с требованиями Положения о системе нормативных документов в строительстве, принятого приказом Госстроя от    11 июня 2018 года № 13-нпа  .

СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве» на государственном языке подготовлены непосредственно с участием Зариповой М.